## ZADANIE_1
……………………………………………….
Pieczęć Wykonawcy
| ZADANIE 1 - SAMOWYWOŁUJĄCY FILM STOMATOLOGICZNY | [6 empty] | ZAŁĄCZNIK 1.1
Lp | Nazwa, postać, dawka | jednostka miary | Liczba jednostek miar o wielkości wskazanej w kolumnie B | Oferowana przez wykonawcę jednostka miary (sposób konfekcjonowania - opakowanie, sztuka itp..) | Wartość jednostkowa netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT % | Wartość łączna netto | Cena łączna brutto | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania | Ilość opakowań
A | B | C | D | E | F | G | H=F x D | I= H x G (np.1,08) | J | K | L
1 | Samowywołujące klisze stomatologiczne o rozmiarach 3x4 cm, o czułości E lub F według klasyfikacji ISO, klasy E (krótszy czas naświetlania i mniejsze promieniowanie RTG). Klisze uzupełniają radiowizografię. Mają zastosowanie m.in w nagłych przypadkach, podczas zabiegów chirurgicznych wymagających natychmiastowej diagnozy. Film wywoływany jest w ciągu 50 s. Metoda wywoływania klisz nie wymaga używania zlewu, ani dodadkowych narzędzi, ciemni, odzieży ochronnej. Każdy film zawiera: r-r wywoływawcza (na dłuższym końcu) klisze RTG (na krótszym końcu). Klisze nie zawierają ołowiu, kadmu, tiosiarczanu amonu. Opakowanie stanowi 50 sztuk. | op | 8
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu w innych opakowaniach handlowych niż podane przez Zamawiającego z odpowiednim przeliczeniem
ilości opakowań. Liczbę opakowań należy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca w kolumnie E wskaże całkowitą liczbę opakowań oraz taką ułamkową jej część, której po przeliczeniu liczba sztuk/saszetek itd. będzie równa
lub najbliższa, ale nie mniejsza żądanej liczbie jednostek miar.
………………………………………………
podpis Wykonawcy

## ZADANIE_2
……………………………………………….
Pieczęć Wykonawcy
| ZADANIE 2 – WAPNO SODOWANE | [6 empty] | ZAŁĄCZNIK 1.2
Lp | Nazwa, postać, dawka | jednostka miary | Liczba jednostek miar o wielkości wskazanej w kolumnie B | Oferowana przez wykonawcę jednostka miary (sposób konfekcjonowania - opakowanie, sztuka itp..) | Wartość jednostkowa netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT % | Wartość łączna netto | Cena łączna brutto | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania | Ilość opakowań
A | B | C | D | E | F | G | H=F x D | I= H x G (np.1,08) | J | K | L
1 | Wapno sodowane przeznaczone do stosowania w aparatach do znieczulania z obwodem do pochłaniania dwutlenku węgla. Składa się z nieregularnych granulek, które charakteryzują się wysoką wydajnością w pochłanianiu dwutlenku. Posiada indykator zmiany koloru. Opakowanie: 4,5 kg. Opakowanie stanowi 1 sztuka. | szt. | 3
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu w innych opakowaniach handlowych niż podane przez Zamawiającego z odpowiednim przeliczeniem
ilości opakowań. Liczbę opakowań należy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca w kolumnie E wskaże całkowitą liczbę opakowań oraz taką ułamkową jej część, której po przeliczeniu liczba sztuk/saszetek itd. będzie równa
lub najbliższa, ale nie mniejsza żądanej liczbie jednostek miar.
………………………………………………
podpis Wykonawcy

## ZADANIE_3
| ZADANIE 3 – PASTA DO EEG | [6 empty] | ZAŁĄCZNIK 1.3
Lp | Nazwa, postać, dawka | jednostka miary | Liczba jednostek miar o wielkości wskazanej w kolumnie B | Oferowana przez wykonawcę jednostka miary (sposób konfekcjonowania - opakowanie, sztuka itp..) | Wartość jednostkowa netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT % | Wartość łączna netto | Cena łączna brutto | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania | Ilość opakowań
A | B | C | D | E | F | G | H=F x D | I= H x G (np.1,08) | J | K | L
1 | Pasta do badań EEG/EMG, skrobiowa pasta elektrodowa, ze środkiem ściernym. Skład: gliceryna, skrobia, chlorek sodu, środek ścierny, dwuglukonian chlorheksydyny, woda destylowana; tuba 175 ml. Opakowanie stanowi 1 sztuka. | szt. | 10
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu w innych opakowaniach handlowych niż podane przez Zamawiającego z odpowiednim przeliczeniem
ilości opakowań. Liczbę opakowań należy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca w kolumnie E wskaże całkowitą liczbę opakowań oraz taką ułamkową jej część, której po przeliczeniu liczba sztuk/saszetek itd. będzie równa
lub najbliższa, ale nie mniejsza żądanej liczbie jednostek miar.
………………………………………………
podpis Wykonawcy

## ZADANIE_4
……………………………………………….
Pieczęć Wykonawcy
| ZADANIE 4 - MATERIAŁY DO GAZOMETRU CORNING 248 | [6 empty] | ZAŁĄCZNIK 1.4
Lp | Nazwa, postać, dawka | jednostka miary | Liczba jednostek miar o wielkości wskazanej w kolumnie B | Oferowana przez wykonawcę jednostka miary (sposób konfekcjonowania - opakowanie, sztuka itp..) | Wartość jednostkowa netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT % | Wartość łączna netto | Cena łączna brutto | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania | Ilość opakowań
A | B | C | D | E | F | G | H=F x D | I= H x G (np.1,08) | J | K | L
1 | Roztwór płuczący do aparatu Corning Vash 248. Opakowanie stanowi 4 x 450 ml. | op. | 3
2 | Bufforowe roztwory kalibracyjne pH do aparatu Corning Vash 248. W zestawie znajdują się roztwory: pH= 6,838 a 90 ml; pH=7,382 a 370 ml. Opakowanie stanowi po 4 objętości każdego wymienionego roztworu o określonym pH. | op. | 5
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu w innych opakowaniach handlowych niż podane przez Zamawiającego z odpowiednim przeliczeniem
ilości opakowań. Liczbę opakowań należy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca w kolumnie E wskaże całkowitą liczbę opakowań oraz taką ułamkową jej część, której po przeliczeniu liczba sztuk/saszetek itd. będzie równa
lub najbliższa, ale nie mniejsza żądanej liczbie jednostek miar.
………………………………………………
podpis Wykonawcy

## ZADANIE_5
……………………………………………….
Pieczęć Wykonawcy
| ZADANIE 5 - WORKI KOLOSTOMIJNE | [6 empty] | ZAŁĄCZNIK 1.5
Lp | Nazwa, postać, dawka | jednostka miary | Liczba jednostek miar o wielkości wskazanej w kolumnie B | Oferowana przez wykonawcę jednostka miary (sposób konfekcjonowania - opakowanie, sztuka itp..) | Wartość jednostkowa netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT % | Wartość łączna netto | Cena łączna brutto | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania | Ilość opakowań
A | B | C | D | E | F | G | H=F x D | I= H x G (np.1,08) | J | K | L
1 | Jednoczęściowy worek kolostomijny z filtrem, z możliwością przycięcia do wymaganego rozmiaru z otworem 20 mm. Opakowanie stanowi 1 sztuka. | szt. | 60
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu w innych opakowaniach handlowych niż podane przez Zamawiającego z odpowiednim przeliczeniem
ilości opakowań. Liczbę opakowań należy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca w kolumnie E wskaże całkowitą liczbę opakowań oraz taką ułamkową jej część, której po przeliczeniu liczba sztuk/saszetek itd. będzie równa
lub najbliższa, ale nie mniejsza żądanej liczbie jednostek miar.
………………………………………………
podpis Wykonawcy

## ZADANIE_6
| ZADANIE 6 - Bakteriologia | [6 empty] | ZAŁĄCZNIK 1.6
Lp | Nazwa, postać, dawka | jednostka miary | Liczba jednostek miar o wielkości wskazanej w kolumnie B | Oferowana przez wykonawcę jednostka miary (sposób konfekcjonowania - opakowanie, butelka itp..) | Wartość jednostkowa netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT % | Wartość łączna netto | Cena łączna brutto | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania | Ilość opakowań
A | B | C | D | E | F | G | H=F x D | I= H x G (np.1,08) | J | K | L
1 | Uricult (Mac Conkey/Cled) Opakowanie stanowi 10 szt. | op. | 6
2 | Podłoże płynne do hod. krwi i innych płynów ustrojowych bakt.tlen.i beztl.Opakowanie stanowi 20 szt. | op. | 3
3 | Count - Tact (TSA) Rodac. Opakowanie stanowi 10 szt. | op. | 6
4 | Zestaw diagnostyczny, szybki, do identyfikacji gronkowca złocistego metodą aglutynacji lateksowej | op. | 1
KRĄŻKI DO ANTYBIOGRAMU
5 | Amikacin 30 μg Blister stanowi 50 szt. | blister | 3
6 | Amoxicillin/clavulanic acid 20 µg/10 µg Blister stanowi 50 szt. | blister | 3
7 | Ampicillin 10 μg Blister stanowi 50 szt. | blister | 3
8 | Ampicillin 20 μg/ Sulbactan 10 μg Blister stanowi 50 szt. | blister | 3
9 | Aztreonam 30 μg Blister stanowi 50 szt. | blister | 3
10 | Cefaclor 30 μg Blister stanowi 50 szt. | blister | 3
11 | Cefotaxim 5 μg Blister stanowi 50 szt. | blister | 3
12 | Cefuroxime 30 μg Blister stanowi 50 szt. | blister | 3
13 | Ciprofroxacim 5 µg Blister stanowi 50 szt. | blister | 3
14 | Cefepim 30 μg Blister stanowi 50 szt. | blister | 3
15 | Clindamycin 2 µg Blister stanowi 50 szt. | blister | 3
16 | Cefoxitin 30 µg Blister stanowi 50 szt. | blister | 2
17 | Cefpodoxime 10 µg Blister stanowi 50 szt. | blister | 3
18 | Cefotaxim/Clavulanic acid 40 Blister stanowi 50 szt. | blister | 2
19 | Ceftazidime 30 µg/Clavulanic acid 10 Blister stanowi 50 szt. | blister | 2
20 | Ceftazidime 30 µg Blister stanowi 50 szt. | blister | 3
21 | Cefazolin 30 µg Blister stanowi 50 szt. | blister | 2
22 | Ceftriaxon 30 µg Blister stanowi 50 szt. | blister | 2
23 | Cephradine 30 μl Blister stanowi 50 szt. | blister | 3
24 | Cloxacillin 5μl Blister stanowi 50 szt. | blister | 3
25 | Doxycycline 30 μg Blister stanowi 50 szt. | blister | 3
26 | Erythromycin 15 μg Blister stanowi 50 szt. | blister | 3
27 | Gentamicyn 10 µg Blister stanowi 50 szt. | blister | 3
28 | Imipenem 10 µg Blister stanowi 50 szt. | blister | 3
29 | Klindamycyna 2 µg Blister stanowi 50 szt. | blister | 3
30 | Kwas fusydowy 10 Blister stanowi 50 szt. | blister | 3
31 | Lincomycin 15 μg Blister stanowi 50 szt. | blister | 3
32 | Meropenem 10 Blister stanowi 50 szt. | blister | 2
33 | Nitrofurantoina 300 µg Blister stanowi 50 szt. | blister | 3
34 | Nalidixic Acid 30 Blister stanowi 50 szt. | blister | 3
35 | Norfloxacin 10 µg Blister stanowi 50 szt. | blister | 3
36 | Netilmicin 10 µg Blister stanowi 50 szt. | blister | 3
37 | Neomycin 30 µg Blister stanowi 50 szt. | blister | 1
38 | Ofloxacin 5 µg Blister stanowi 50 szt. | blister | 3
39 | Oxacillin 1µg Blister stanowi 50 szt. | blister | 3
40 | Pefloxacin 5 µg Blister stanowi 50 szt. | blister | 3
41 | Penicilina G (benzylowa) 1 UI Blister stanowi 50 szt. | blister | 3
42 | Penicillin 10 μg Blister stanowi 50 szt. | blister | 2
43 | Piperacillin 100 µg Blister stanowi 50 szt. | blister | 3
44 | Piperacilin/Tazabactam 100/10 Blister stanowi 50 szt. | blister | 2
45 | Tetracylina 30 µg Blister stanowi 50 szt. | blister | 3
46 | Teicoplanin 30 µg Blister stanowi 50 szt. | blister | 3
47 | Tikarcylina 75 µg Blister stanowi 50 szt. | blister | 2
48 | Tobramycin 10 µg Blister stanowi 50 szt. | blister | 2
49 | Trimetoprim/Sulfometoxazol 1,25/23,75 µg Blister stanowi 50 szt. | blister | 2
50 | Vancomycin 5 Blister stanowi 50 szt. | blister | 2
51 | Krążki z furazolidonem do różnicowania Staphylococcus od Micrococcus Blister stanowi 50 szt. | blister | 2
52 | krążki nasycone nowobiocyną do identyfikacji Staphylococcus saprophiticus Blister stanowi 50 szt. | blister | 3
53 | 0,5 M EDTA | szt. | 1
54 | kwas fenyloboronowy | szt. | 1
E-TESTY
55 | Wankomycyna 0,016-256 | szt. | 30
56 | Amikacin 0,016 – 256 | szt. | 30
57 | Ceffotaxime 0,016- 256 | szt. | 30
PODŁOŻA BAKTERIOLOGICZNE
58 | Columbia Agar + 5% KB - płytka Petriego Ø 90. Opakowanie stanowi 10 szt. | op. | 10
59 | MacConkey ( z fioletem krystalicznym) - płytka Petriego Ø 90 mm.Opakowanie stanowi 10 szt. | op. | 7
60 | Mannitol Salt Agar (chapman)- płytka Petriego Ø 90 mm. Opakowanie stanowi 10 szt. | op. | 7
61 | Mueller Hinton II Agar- płytka Petriego Ø 90 mm. Opakowanie stanowi 10 szt. | op. | 20
62 | Podłoże agarowe Mueller Hinton z 5% krwią końską do oznaczania lekooporności. Opakowanie stanowi 10 szt. | op. | 5
63 | Sabourauda agar do hodowli drożdzaków – płytka Petriego a 90mm. Opakowanie stanowi 10 szt. | op. | 4
64 | Podłoże agar czekoladowy wybiórczy dla Hemophilus -płytka Petriego a 90mm.Opakowanie stanowi 10 szt. | op. | 2
65 | Podłoże chromogenne do wybiórczej izolacji drożdżaków i bezpośredniej identyfikacji Candida albicans płyt.Petriego. Opakowanie stanowi 10 szt. | op. | 3
66 | Podłoże chromogenne do wybiórczej izolacji ESBL- płytki Petriego. Opakowanie stanowi 10 szt. | op. | 2
67 | Podłoże chromogenne do wybiórczej izolacji MRSA – płytki Petriego. Opakowanie stanowi 10 szt. | op. | 2
68 | Podłoże chromogenne do wybiórczej izolacji Pseudomonas – płytki Petriego. Opakowanie stanowi 10 szt. | op. | 2
ZESTAWY DO IDENTYFIKACJI BAKTERII
69 | Zestaw do identyfikacji gronkowców z instrukcją w języku polskim. | op. | 1
70 | Zestaw do identyfikacji pałek Gram - , nie fermentujących z instrukcją w języku polskim. | op. | 1
71 | Zestaw do wytwarzania warunków beztlenowych (saszetki + torebka foliowa na 1-4 płytek) | op. | 1
72 | Zestaw do identyfikacji bakterii Gram- fermentacyjnych z instrukcją w j. polskim | op. | 1
73 | Zestaw do identyfikacji bakterii beztlenowych z instrukcją w j. polskim | op. | 1
74 | Zestaw do identyfikacji drożdżaków z instrukcją w języku polskim | op. | 1
75 | Zestaw do identyfikacji paciorkowców z instrukcją w języku polskim | op. | 1
76 | Szybki test lateksowy do wykrywania paciorkowców gr.A, B, C, D, F, G Opakowanie 50 oznaczeń. | op. | 1
Wykonawca wraz z dostawą dostarczy dla pozycji 69-76 metodyki wykonania manualnego różnicowania drobnoustrojów i interpretacji w języku polskim.
Wykonawca zobowiązuje się po podpisaniu umowy bezpłatnie użyczyć dyspenser 6 komorowy na płytki 90 mm, kompatybilny z krążkami
W przypadku płytek chromogennych, Wykonawca zobowiązuje się wraz z pierwszą dostawą dołączć kolorowe ulotki o wyglądzie wyrosłych kolonii (przy pierwszej dostawie)
Wykonawca oświadcza, iż posiada pozytywną opinię KORDL - dotyczy krążków
Producent krążków musi posiadać certyfikat ISO 13485 i ISO 9001, deklaracja zgodności, certyfikaty analizy, karty charakterystyki substancji niebezpiecznej - do przedłożenia na każde żądanie Zamawiającego.
Wszystkie krążki antybiotykowe powinny posiadać termin ważności minimum 1 rok i pochodzić od jednego producenta.
Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii.
Każdy krążek musi zawierać międzynarodowe nie zmieniające się oznaczenie i stężenie antybiotyku zgodne z zaleceniami CLSI i EUCAST.
Każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielny, hermetycznie zamknięty blister z pochłaniaczem wilgoci. Za blister zamawiający uważa opakowanie wykonane z trwałego przeźroczystego plastiku, zabezpieczone od spodu folią aluminiową lub plastikiem.
Na każdym pojedynczym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie w μg wydrukowane dwustronnie.
Paski gradientowe MIC (E-testy) - specyfikacja produktu.
1.Paski wykonane z trwałego plastiku.
2.Paski pakowane pojedynczo w hermetyczne opakowania z pochłaniaczami wilgoci
3.Data ważności 10 miesięcy.
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu w innych opakowaniach handlowych niż podane przez Zamawiającego z odpowiednim przeliczeniem
ilości opakowań. Liczbę opakowań należy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca w kolumnie E wskaże całkowitą liczbę opakowań oraz taką ułamkową jej część, której po przeliczeniu liczba sztuk/saszetek itd. będzie równa
lub najbliższa, ale nie mniejsza żądanej liczbie jednostek miar.
………………………………………………
podpis Wykonawcy

## ZADANIE_7
ZADANIE 7 - Zestaw odczynników do układu krzepnięcia do koagulologii wykonywanych przy pomocy aparatu Chrom 3003 | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK 1.7
Lp | Nazwa, postać, dawka | jednostka miary | Liczba jednostek miar o wielkości wskazanej w kolumnie B | Oferowana przez wykonawcę jednostka miary (sposób konfekcjonowania - opakowanie, butelka itp..) | Wartość jednostkowa netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT % | Wartość łączna netto | Cena łączna brutto | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania | Ilość opakowań
A | B | C | D | E | F | G | H=F x D | I= H x G (np.1,08) | J | K | L
1 | Odczynnik do czasu protrombinowego + rozpuszczalnik. Zestaw 5 x 8 ml | op. | 10
2 | Odczynnik do oznaczenia czasu kaolinowo - kefalinowego + chlorek wapnia. Zestaw 5 x 9 ml. | op. | 4
3 | Osocze normalne 10 x 1 ml. | op. | 3
4 | Osocze kalibracyjne 10 x 1 ml. | op. | 1
5 | Odczynnik do oznaczania fibrynogenu + rozcieńczalnik 8 x 2 ml. | op. | 1
* Wykonawca wprowadzi autoryzowane aplikacje na odczynniki
* oznaczenie PT i fibrynogenu - jednocześnie na odczynniku do PT
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu w innych opakowaniach handlowych niż podane przez Zamawiającego z odpowiednim przeliczeniem
ilości opakowań. Liczbę opakowań należy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca w kolumnie E wskaże całkowitą liczbę opakowań oraz taką ułamkową jej część, której po przeliczeniu liczba sztuk/saszetek itd. będzie równa
lub najbliższa, ale nie mniejsza żądanej liczbie jednostek miar.
………………………………………………
podpis Wykonawcy

## ZADANIE_8
……………………………………………….
Pieczęć Wykonawcy
| ZADANIE 8 - DREN DO DRENAŻU KLATKI PIERSIOWEJ | [6 empty] | ZAŁĄCZNIK 1.8
Lp | Nazwa, postać, dawka | jednostka miary | Liczba jednostek miar o wielkości wskazanej w kolumnie B | Oferowana przez wykonawcę jednostka miary (sposób konfekcjonowania - opakowanie, sztuka itp..) | Wartość jednostkowa netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT % | Wartość łączna netto | Cena łączna brutto | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania | Ilość opakowań
A | B | C | D | E | F | G | H=F x D | I= H x G (np.1,08) | J | K | L
1 | Jednorazowy,przezroczysty, zestaw do drenażu klatki piersiowej. Posiada komorę zbiorczą o pojemności 2000 – 2500 ml z precyzyjną podziałką. Przystosowany do zawieszenia na łóżku. Opakowanie stanowi 1 sztuka. | szt. | 7
2 | Trokar do drenażu klatki piersiowej dla dorosłych, kompatybilny z zestawem do drenażu w pozycji 1. Rozmiary: 28F, 30F, 32F.Opakowanie stanowi 1 sztuka | szt. | 7
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu w innych opakowaniach handlowych niż podane przez Zamawiającego z odpowiednim przeliczeniem
ilości opakowań. Liczbę opakowań należy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca w kolumnie E wskaże całkowitą liczbę opakowań oraz taką ułamkową jej część, której po przeliczeniu liczba sztuk/saszetek itd. będzie równa
lub najbliższa, ale nie mniejsza żądanej liczbie jednostek miar.
………………………………………………
podpis Wykonawcy

## ZADANIE_9
……………………………………………….
Pieczęć Wykonawcy
| ZADANIE 9 - STRZYKAWKA I KOŃCÓWKA LARYNGOLOGICZNA | [6 empty] | ZAŁĄCZNIK 1.9
Lp | Nazwa, postać, dawka | jednostka miary | Liczba jednostek miar o wielkości wskazanej w kolumnie B | Oferowana przez wykonawcę jednostka miary (sposób konfekcjonowania - opakowanie, sztuka itp..) | Wartość jednostkowa netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT % | Wartość łączna netto | Cena łączna brutto | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania | Ilość opakowań
A | B | C | D | E | F | G | H=F x D | I= H x G (np.1,08) | J | K | L
1 | Strzykawka laryngologiczna, jednorazowego użytku o pojemności 100 ml do płukania przewodów słuchowych, kompatybilna z końcówkami do systemów płukania przewodu słuchowego, jałowa, niepirogenna, wyskalowana w mililitrach. Nie zawiera lateksu, ftalanów, PVC. Sterylizowana EO. Opakowanie typu blister -pack. Opakowanie stanowi 50 sztuk. | op. | 3
2 | Końcówka bezlateksowa do systemów płukania przewodu słuchowego, kompatybilna z ww strzykawką. Opakowanie stanowi 20 sztuk. | op. | 1
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu w innych opakowaniach handlowych niż podane przez Zamawiającego z odpowiednim przeliczeniem
ilości opakowań. Liczbę opakowań należy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca w kolumnie E wskaże całkowitą liczbę opakowań oraz taką ułamkową jej część, której po przeliczeniu liczba sztuk/saszetek itd. będzie równa
lub najbliższa, ale nie mniejsza żądanej liczbie jednostek miar.
………………………………………………
podpis Wykonawcy

## ZADANIE_10
……………………………………………….
Pieczęć Wykonawcy
| ZADANIE 10 - WYROBY ANESTEZJOLOGICZNE I | [6 empty] | ZAŁĄCZNIK 1.10
Lp | Nazwa, postać, dawka | jednostka miary | Liczba jednostek miar o wielkości wskazanej w kolumnie B | Oferowana przez wykonawcę jednostka miary (sposób konfekcjonowania - opakowanie, butelka itp..) | Wartość jednostkowa netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT % | Wartość łączna netto | Cena łączna brutto | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania | Ilość opakowań
A | B | C | D | E | F | G | H=F x D | I= H x G (np.1,08) | J | K | L
1 | Jednorazowa, sterylna, przeciwodleżynowa sonda RYLEA o długości od 100 do 120 cm. Posiada linię widoczną w RTG, znaczniki głębokości. Rozmiary: od 8F do 22 F. Opakowanie stanowi 1 sztuka. | szt | 5
2 | Uchwyt do stabilizacji rurek intubacyjnych z możliwością regulowania bądź wymiany rurki bez konieczności odklejania uchwytu. Dostępny dla rurek w rozmiarach od 4,5 do 8,5. Opakowanie stanowi 1 sztuka. | szt | 3
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu w innych opakowaniach handlowych niż podane przez Zamawiającego z odpowiednim przeliczeniem
ilości opakowań. Liczbę opakowań należy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca w kolumnie E wskaże całkowitą liczbę opakowań oraz taką ułamkową jej część, której po przeliczeniu liczba sztuk/saszetek itd. będzie równa
lub najbliższa, ale nie mniejsza żądanej liczbie jednostek miar.
………………………………………………
podpis Wykonawcy

## ZADANIE_11
……………………………………………….
Pieczęć Wykonawcy
| ZADANIE 11 - WZIERNIKI DO OTOSKOPU | [6 empty] | ZAŁĄCZNIK 1.11
Lp | Nazwa, postać, dawka | jednostka miary | Liczba jednostek miar o wielkości wskazanej w kolumnie B | Oferowana przez wykonawcę jednostka miary (sposób konfekcjonowania - opakowanie, sztuka itp..) | Wartość jednostkowa netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT % | Wartość łączna netto | Cena łączna brutto | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania | Ilość opakowań
A | B | C | D | E | F | G | H=F x D | I= H x G (np.1,08) | J | K | L
1 | Wzierniki uszne, plastikowe, jednorazowego użytku pasujące do otoskopu Heine 4mm All-Spec. Opakowanie stanowi 100 sztuk. | op. | 3
2 | Wzierniki uszne, plastikowe, jednorazowego użytku pasujące do otoskopu Heine 2,5mm All-Spec. Opakowanie stanowi 100 sztuk. | op. | 3
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu w innych opakowaniach handlowych niż podane przez Zamawiającego z odpowiednim przeliczeniem
ilości opakowań. Liczbę opakowań należy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca w kolumnie E wskaże całkowitą liczbę opakowań oraz taką ułamkową jej część, której po przeliczeniu liczba sztuk/saszetek itd. będzie równa
lub najbliższa, ale nie mniejsza żądanej liczbie jednostek miar.
………………………………………………
podpis Wykonawcy

## ZADANIE_12
……………………………………………….
Pieczęć Wykonawcy
| ZADANIE 12 - WYROBY MEDYCZNE DERMATOLOGICZNE | [6 empty] | ZAŁĄCZNIK 1.12
Lp | Nazwa, postać, dawka | jednostka miary | Liczba jednostek miar o wielkości wskazanej w kolumnie B | Oferowana przez wykonawcę jednostka miary (sposób konfekcjonowania - opakowanie, butelka itp..) | Wartość jednostkowa netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT % | Wartość łączna netto | Cena łączna brutto | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania | Ilość opakowań
A | B | C | D | E | F | G | H=F x D | I= H x G (np.1,08) | J | K | L
1 | Łyżeczka dermatologiczna, jednorazowego użytku, o rozmiarze 4 mm. Posiada jednostronną krawędź tnącą ze stali nierdzewnej. Opakowanie stanowi 1 sztuka. | szt. | 60
2 | Sztanca biopsyjna, sterylna, jednorazowego użytku. Posiada jednolitą ostrą krawędź tnącą ze stali nierdzewnej oraz żebrowaną rączkę. Rozmiar 4 mm, wytłoczony na rączce. Opakowanie stanowi 1 sztuka. | szt. | 10
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu w innych opakowaniach handlowych niż podane przez Zamawiającego z odpowiednim przeliczeniem
ilości opakowań. Liczbę opakowań należy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca w kolumnie E wskaże całkowitą liczbę opakowań oraz taką ułamkową jej część, której po przeliczeniu liczba sztuk/saszetek itd. będzie równa
lub najbliższa, ale nie mniejsza żądanej liczbie jednostek miar.
………………………………………………
podpis Wykonawcy

## ZADANIE_13
……………………………………………….
Pieczęć Wykonawcy
| ZADANIE 13 - WOSK KOSTNY | [6 empty] | ZAŁĄCZNIK 1.13
Lp | Nazwa, postać, dawka | jednostka miary | Liczba jednostek miar o wielkości wskazanej w kolumnie B | Oferowana przez wykonawcę jednostka miary (sposób konfekcjonowania - opakowanie, sztuka itp..) | Wartość jednostkowa netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT % | Wartość łączna netto | Cena łączna brutto | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania | Ilość opakowań
A | B | C | D | E | F | G | H=F x D | I= H x G (np.1,08) | J | K | L
1 | Wosk kostny sterylny, pakowany pojedynczo w saszetkach, preparat hemostatyczny przeznaczony do tamowania krwawień z powierzchni kostnych. Opakowanie stanowi 12 saszetek. | op. | 1
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu w innych opakowaniach handlowych niż podane przez Zamawiającego z odpowiednim przeliczeniem
ilości opakowań. Liczbę opakowań należy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca w kolumnie E wskaże całkowitą liczbę opakowań oraz taką ułamkową jej część, której po przeliczeniu liczba sztuk/saszetek itd. będzie równa
lub najbliższa, ale nie mniejsza żądanej liczbie jednostek miar.
………………………………………………
podpis Wykonawcy

## ZADANIE_14
……………………………………………….
Pieczęć Wykonawcy
| ZADANIE 14 - PŁYTKI DO ELEKTROKOAGULACJI | [6 empty] | ZAŁĄCZNIK 1.14
Lp | Nazwa, postać, dawka | jednostka miary | Liczba jednostek miar o wielkości wskazanej w kolumnie B | Oferowana przez wykonawcę jednostka miary (sposób konfekcjonowania - opakowanie, sztuka, itp..) | Wartość jednostkowa netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT % | Wartość łączna netto | Cena łączna brutto | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania | Ilość opakowań
A | B | C | D | E | F | G | H=F x D | I= H x G (np.1,08) | J | K | L
1 | Elektroda neutralna jednorazowego użytku,na hydrożelu, dzielona, dla dorosłych i dzieci. Wymiary: 176 x 122mm, 110 cm2. Opakowanie stanowi 50 sztuk. | op. | 4
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu w innych opakowaniach handlowych niż podane przez Zamawiającego z odpowiednim przeliczeniem
ilości opakowań. Liczbę opakowań należy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca w kolumnie E wskaże całkowitą liczbę opakowań oraz taką ułamkową jej część, której po przeliczeniu liczba sztuk/saszetek itd. będzie równa
lub najbliższa, ale nie mniejsza żądanej liczbie jednostek miar.
………………………………………………
podpis Wykonawcy

## ZADANIE_15
……………………………………………….
Pieczęć Wykonawcy
| ZADANIE 15 – OSPRZĘT DO NOŻA HARMONICZEGO GEN11 | [6 empty] | ZAŁĄCZNIK 1.15
Lp | Nazwa, postać, dawka | jednostka miary | Liczba jednostek miar o wielkości wskazanej w kolumnie B | Oferowana przez wykonawcę jednostka miary (sposób konfekcjonowania - opakowanie, sztuka itp..) | Wartość jednostkowa netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT % | Wartość łączna netto | Cena łączna brutto | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania | Ilość opakowań
A | B | C | D | E | F | G | H=F x D | I= H x G (np.1,08) | J | K | L
1 | Endoskopowa końcówka jednorazowego użytku do noża harmonicznego o średnicy 5 mm, bransza w kształcie haczyka. Opakowanie stanowi 1 sztuka. | szt, | 2
2 | Kompatybilne z generatorem GEN11 jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek. Zamykają naczynia do 7 mm włącznie. Wykorzystują technologię bipolarną zaawansowaną, kontrolę termiczną termofuzji tkanek. Posiadają: zakrzywione bransze, wbudowaną aktywację ręczną, ramię o długości 35 cm i średnicy 5 mm, szczęki z atraumatycznymi ząbkami, trzonek, który może być obracany o 360 stopni. Opakowanie stanowi 1 sztuka. | szt. | 3
3 | Kompatybilne z generatorem GEN11 jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek. Zamykają naczynia do 7 mm włącznie. Wykorzystują technologię bipolarną zaawansowaną, kontrolę termiczną termofuzji tkanek. Posiadają: zakrzywione bransze robocze o długości 40 mm i długości ramienia 22 cm, wbudowaną aktywację ręczną, szczęki z atraumatycznymi ząbkami, trzonek, który może być obracany o 360 stopni, uchwyt pistoletowy. Opakowanie stanowi 1 sztuka. | szt, | 1
3 | Przetwornik pizoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer- zakres częstotliwości pracy 55,5kH; kompatybilny z generatorem GEN11. Opakowanie stanowi 1 sztuka. | szt. | 1
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu w innych opakowaniach handlowych niż podane przez Zamawiającego z odpowiednim przeliczeniem
ilości opakowań. Liczbę opakowań należy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca w kolumnie E wskaże całkowitą liczbę opakowań oraz taką ułamkową jej część, której po przeliczeniu liczba sztuk/saszetek itd. będzie równa
lub najbliższa, ale nie mniejsza żądanej liczbie jednostek miar.
………………………………………………
podpis Wykonawcy

## ZADANIE_16
……………………………………………….
Pieczęć Wykonawcy
| ZADANIE 16 – OBŁOŻENIA OPERACYJNE , BIELIZNA OPERACYJNA, ZESTAW DO WKŁUCIA CENTRALNEGO I LĘDŹWIOWEGO | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK 1.16
Lp | Nazwa, postać, dawka | jednostka miary | Liczba jednostek miar o wielkości wskazanej w kolumnie B | Oferowana przez wykonawcę jednostka miary (sposób konfekcjonowania - opakowanie, sztuka itp..) | Wartość jednostkowa netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT % | Wartość łączna netto | Cena łączna brutto | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania | Ilość opakowań
A | B | C | D | E | F | G | H=F x D | I= H x G (np.1,08) | J | K | L
1 | Zestaw nieprzemakalnych, dwuwarstwowych, serwet uniwersalnych, w skład których wchodzi: 1 serweta do owinięcia zestawu o wymiarach: 150 cm x 90 cm, 2 serwety z taśmą przylepną na pacjenta o wymiarach: 150 cm x 180 cm, 2 serwety boczne z taśmą przylepną o wymiarach 75 cm x 90 cm. Serwety zaopatrzone są w warstwę chłonną na całej powierzchni. Wykonane są z włókniny polipropylenowej, o max gramaturze 43 g/m2, o chłonności min 260 ml/m2, odporności na przenikanie wody min 180 cm H2O. Serwety są niepalne ( I klasa palności). Opakowanie stanowi 1 zestaw. | zestaw | 10
2 | Zestaw nieprzemakalnych, dwuwarstwowych, serwet uniwersalnych w skład których wchodzi: 1x serweta na pacjenta z taśmą przylepną o wymiarach 240 x 180cm, 1x serweta na pacjenta o wymiarach 150x180cm z taśmą przylepną, x serwety boczne z taśmą przylepną o wymiarach 75 x 90cm. Serwety wchodzące w skład zestawów zaopatrzone są w warstwę chłonną na całej powierzchni, Wykonane są z włókniny polipropylenowej, o max gramaturze 43 g/m2, chłonności min 260ml/m2, odporności na przenikanie wody min 180 cm H2O. Serwety są niepalne ( I klasa palności). Opakowanie stanowi 1 zestaw. | zestaw | 10
3 | Zestaw nieprzemakalnych, dwuwarstwowych, serwet uniwersalnych laryngologicznych w skład których wchodzi: 1 serweta na pacjenta o wymiarach 240 x 180cm z przylepnym oraz otworem o średnicy 10 cm, 1x serweta do owinięcia zestawu o wymiarach 150 x 180 cm, niepylące, niezawierające celulozy ręczniki do rąk o wymiarach 20 x 40 cm. Serwety wchodzące w skład zestawów, zaopatrzone są w warstwę chłonną na całej powierzchni. Wykonane są z włókniny polipropylenowej, o max gramaturze 43 g/m2, chłonności serwet min 260 ml/m2, odporności na przenikanie wody min 180 cm H2O. Serwety są niepalne ( I klasa palności). Opakowanie stanowi 1 zestaw. | zestaw | 600
4 | Zestaw nieprzemakalnych, dwuwarstwowych serwet do operacji żylaków, w skład których wchodzi: 1x serweta na pacjenta o wymiarach 240 x 150 cm z wycięciem przylepnym U o wymiarach 7x 63 cm, 1x fartuch chirurgicznyw rozmiarze XL (szwy wykonane techniką ultradźwiękową). Serwety wchodzące w skład zestawów zaopatrzone w warstwę chłonną na całej powierzchni, wykonane z włókniny polipropylenowej, o max gramaturze 43 g/m2, chłonności min 260 ml/m2, odporności na przenikanie wody min 180cm H2O, Serwety są niepalne ( I klasa palności). Opakowanie stanowi 1 zestaw. | zestaw | 5
5 | Serweta sterylna, nieprzemakalna o wysokiej chłonności min.950 ml płynu. Wymiary: 60 x 60cm. Opakowanie stanowi 1 sztuka. | szt, | 20
6 | Serweta sterylna, składana teleskopowo na stolik Mayo o wymiarach: 80 x145cm, warstwa chłonna o wymiarach: 85 x 76 cm. Gramatura 74 g/m2. Opakowanie stanowi 1 sztuka. | szt. | 100
7 | Koszula dla pacjenta z rozcięciem na całej długości 110cm, wiązana na troki pod szyją i w pasie; rozmiar uniwersalny (obszerny). Gramatura min. 35 g/m2. Opakowanie stanowi 1 sztuka. | szt. | 500
8 | Ubranie operacyjne: bluza- 3 kieszonki, spodnie wiązane na trok. Rozmiary od S do XXL. Gramatura 45 g/m2. Opakowanie stanowi 1 zestaw (spodnie i bluza). | zestaw | 30
9 | Zestaw do wkłucia centralnego z wklejkami do dokumentacji w ilości minimum 2 sztuk. W skład zestawu wchodzi: serweta podfoliowana w rozmiarze 45 cm x 75 cm, serweta z przylepcem i z otworem ( o średnicy 8 cm), w rozmiarze 45 x 75 cm, kompresy gazowe w rozmiarze 7,5 cm x 7,5 cm, tupferki kuliste, pensetka, strzykawka 10 ml, strzykawka 20 ml, igła 1,2 x 40 mm, igła 0,8 x 40 mm, ostrze nr 11, imadło metalowe. Całość znajduje się w twardym opakowaniu z dwoma komorami, które jest wykorzystane jako pojemnik dla płynów. Opakowanie stanowi 1 zestaw. | zestaw | 30
10 | Zestaw do wkłucia lędźwiowego z wklejkami do dokumentacji w ilości minimum 2 sztuk. W skład zestawu wchodzi: serweta podfoliowana w rozmiarze 45 cm x 75 cm, serweta z przylepcami do mocowania pionowego i z otworem ( o średnicy 10 cm) w rozmiarze 50 x 60 cm, strzykawka 3 ml, strzykawka 5 ml, igła 1,2 x 40 mm, igła 0,5 x 25 mm, kompresy z włókniny w rozmiarze 7,5 cm x 7,5 cm, opatrunek przylepny w rozmiarze 5 x 7,2 cm, pensetka, . Całość znajduje się w twardym opakowaniu z trzema komorami, które jest wykorzystane jako pojemnik dla płynów. Opakowanie stanowi 1 zestaw. | zestaw | 30
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu w innych opakowaniach handlowych niż podane przez Zamawiającego z odpowiednim przeliczeniem
ilości opakowań. Liczbę opakowań należy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca w kolumnie E wskaże całkowitą liczbę opakowań oraz taką ułamkową jej część, której po przeliczeniu liczba sztuk/saszetek itd. będzie równa
lub najbliższa, ale nie mniejsza żądanej liczbie jednostek miar.
………………………………………………
podpis Wykonawcy

## ZADANIE_17
| ZADANIE 17 – WYROBY ANESTEZJOLOGICZNE II | [6 empty] | ZAŁĄCZNIK 1.17
Lp | Nazwa, postać, dawka | jednostka miary | Liczba jednostek miar o wielkości wskazanej w kolumnie B | Oferowana przez wykonawcę jednostka miary (sposób konfekcjonowania - opakowanie, sztuka itp..) | Wartość jednostkowa netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT % | Wartość łączna netto | Cena łączna brutto | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania | Ilość opakowań
A | B | C | D | E | F | G | H=F x D | I= H x G (np.1,08) | J | K | L
1 | Elastyczne, zapachowe maski anestetyczne z miękką poduszką z możliwością regulacji ciśnienia mankietu. Pierścień mocujący kodowany jest za pomocą kolorów. Zaopatrzona w przezierny korpus. Możliwe do użycia w pracowni MRI. Perforowane opakowanie typu folia-folia, umożliwiające bezpieczne otwieranie w części medialnej. Wyrób medyczny nie zawiera szkodliwych ftalanów. Rozmiary od 3 do 5. Opakowanie stanowi 1 sztuka. | szt, | 30
2 | Jednorazowego użytku, sterylny obwód anestetyczny, składający się z trzech, szczelnych i elastycznych rur karbowanych, które można rozciągać i skracać w dowolnym miejscu. W skład obwodu wchodzą: Dwie rury o stopniu kompresji 42 cm – 200 cm oraz dodatkowa rozciągliwa rura do worka oddechowego o długości do 1,5 m po rozciągnięciu, łącznik typu Y i łącznik kątowy 22M/15F z portem kapno oraz dodatkowy krótki łącznik 22M/22M, bezlateksowy worek oddechowy o pojemności 2l wykonanego z neoprenu. Mocowanie rury i worka za pomocą systemu twist. Wszystkie elementy wchodzące w skład układu są kompatybilne, Y połączony na stałe z rurami wdechową i wydechową. Opakowanie stanowi 1 sztuka. | szt. | 20
3 | Żelowa, sterylna, jednorazowego użytku maska krtaniowa o anatomicznym kształcie, charakteryzująca się szybkim i łatwym wprowadzaniem. Posiada atraumatyczny, nienadmuchiwany mankiet bezciśnieniowy, wykonany z przyjaznego materiału (galaretka), dodatkowy kanał do wprowadzenia sondy żołądkowej. Nie zawiera lateksu. Rozmiar: 3, 4, 5. Opakowanie stanowi 1 szuka. | szt. | 20
4 | Maska do tlenoterapii dla dorosłych, pakowana pojedynczo, wykonana z przezroczystego, miękkiego tworzywa, nie zawierająca lateksu oraz szkodliwych ftalanów. Posiada regulowaną gumkę oraz złącze do tlenu. Opakowanie stanowi: 1 sztuka. | szt. | 200
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu w innych opakowaniach handlowych niż podane przez Zamawiającego z odpowiednim przeliczeniem
ilości opakowań. Liczbę opakowań należy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca w kolumnie E wskaże całkowitą liczbę opakowań oraz taką ułamkową jej część, której po przeliczeniu liczba sztuk/saszetek itd. będzie równa
lub najbliższa, ale nie mniejsza żądanej liczbie jednostek miar.
………………………………………………
podpis Wykonawcy