## Arkusz2
| WYKONAWCA* |  |  |  | Załącznik nr 1 a do oferty |  | Załacznik nr 2A do SIWZ
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
Adres*:
NIP*:
*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy
Oferta cenowa wyposażenia
Przetarg nieograniczony pn.:
„Przebudowa pomieszczeń w budynku szpitala w celu stworzenia centralnej sterylizatorni”
Lp. | Nr. wg opisu technologii | Pozycja wyceny (wycena własna) | Jednostka miary | liczba | Model/Nr kat | Cena jednostkowa | Wartość bez podatku VAT | VAT | Cena brutto (z podatkiem VAT)
Meble
1 | 1.01 | Stół ze zlewem dwukomorowym | szt. | 1 | ZCA2X00X-160
2 | 1.02 | Stół ze zlewem jednokomorowym | szt. | 1 | ZCA1X00X-160
3 | 1.07 | Okno podawcze pomiędzy strefą brudną a czystą z napędem elektrycznym | szt. | 1 | SAH 67
4 | 1.08 | Zestaw umywalkowy (cena stanowi sumę elementów poniżej w pozycji 4) | kpl. | 1 | MERIDA
|  | Podajnik na ręczniki papierowe z obudową ze stali nierdzewnej | szt. | 1
|  | Dozownik łokciowy przeznaczony do preparatów dezynfekcyjnych , myjących i pielęgnujących do rąk. | szt. | 3
|  | Kosz pedałowy ze stali nierdzewnej, pojemność 25l | szt. | 1
|  | Lustro do zawieszenia na ścianie nad umywalką. Wymiary 60x40 cm | szt. | 1
5 | 3.01 | Zestaw umywalkowy (cena stanowi sumę elementów poniżej w pozycji 5) | kpl. | 1 | MERIDA
|  | Podajnik na ręczniki papierowe z obudową ze stali nierdzewnej | szt. | 1
|  | Dozownik łokciowy przeznaczony do preparatów dezynfekcyjnych , myjących i pielęgnujących do rąk | szt. | 3
|  | Kosz pedałowy ze stali nierdzewnej, pojemność 25l | szt. | 1
|  | Lustro do zawieszenia na ścianie nad umywalką. Wymiary 60x40 cm | szt. | 1
6 | 3.02 | Zestaw toaletowy (cena stanowi sumę elementów poniżej w pozycji 6) | kpl. | 1 | MERIDA
|  | Szczotka do WC, mocowana do ściany | szt. | 1
|  | Pojemnik na papier toaletowy | szt. | 1
7 | 3.03 | Wieszak ścienny. Wykonany ze stali nierdzewnej lub chromowanej. Minimum 4 haczyki. | szt. | 1 | MHW12 |  |  | 23%
8 | 2.04 | Zestaw umywalkowy (cena stanowi sumę elementów poniżej w pozycji 8) | kpl. | 1 | MERIDA |  |  | 23%
|  | Podajnik na ręczniki papierowe z obudową ze stali nierdzewnej | szt. | 1
|  | Dozownik łokciowy przeznaczony do preparatów dezynfekcyjnych , myjących i pielęgnujących do rąk | szt. | 3
|  | Kosz pedałowy ze stali nierdzewnej, pojemność 25l | szt. | 1
|  | Lustro do zawieszenia na ścianie nad umywalką. Wymiary 60x40 cm | szt. | 1
9 | 4.01 | Stanowisko do pakietowania jednostanowiskowe | szt. | 2 | 6003000663 |  |  | 23%
10 | 4.07 | Regał magazynowy wiszący, listwowy, z zaczepami do zawieszenia 4 perforowanych półek drucianych, wykonany z profili zamkniętych ze stali kwasoodpornej, 4 perforowane półki druciane (dł. x szer. x wys. ) 600x300x150 | szt. | 1 | MR-EX
11 | 4.10 | Krzesło robocze. Pneumatyczna regulacja wysokości siedziska, podstawa wyposażona w kółka, bieżnie kół wykonane z niebrudzącego materiału, podparcie dla nóg na całym obwodzie z chromowanej stali, regulowany kąt ustawienia oparcia, powierzchnie zewnętrzne krzesła zmywalne, odporne na działanie roztworów środków do dezynfekcji powierzchniowej | szt. | 2 | 560192201
12 | 5.01 | Zestaw umywalkowy (cena stanowi sumę elementów poniżej w pozycji 12) | kpl. | 1 | MERIDA
|  | Podajnik na ręczniki papierowe z obudową ze stali nierdzewnej | szt. | 1
|  | Dozownik łokciowy przeznaczony do preparatów dezynfekcyjnych , myjących i pielęgnujących do rąk | szt. | 3
|  | Kosz pedałowy ze stali nierdzewnej, pojemność 25l | szt. | 1
|  | Lustro do zawieszenia na ścianie nad umywalką. Wymiary 60x40 cm - 1 szt. | szt. | 1
13 | 5.03 | Wieszak ścienny. Wykonany ze stali nierdzewnej lub chromowanej. Minimum 4 haczyki. | szt. | 1 | MHW12
14 | 7.01 | Regał z półkami ażurowymi wykonany z chromowanej stali. Odporny na korozję. Półki ażurowe – 5 szt. Możliwość regulacji położenia półek. Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie +/- 1cm. | szt. | 3 | METRO
15 | 8.01 | Zestaw umywalkowy (cena stanowi sumę elementów poniżej w pozycji 12) | kpl. | 1 | MERIDA
|  | Podajnik na ręczniki papierowe z obudową ze stali nierdzewnej - 1 szt. | szt. | 1
|  | Dozownik łokciowy przeznaczony do preparatów dezynfekcyjnych , myjących i pielęgnujących do rąk - 3 szt. | szt. | 3
|  | Kosz pedałowy ze stali nierdzewnej, pojemność 25l -1 szt. | szt. | 1
|  | Lustro do zawieszenia na ścianie nad umywalką. Wymiary 60x40 cm - 1 szt. | szt. | 1
16 | 8.02 | Zestaw toaletowy: | kpl. | 1 | MERIDA
|  | Szczotka do WC, mocowana do ściany | szt. | 1
|  | Pojemnik na papier toaletowy | szt. | 1
17 | 9.01 | Metalowa szafa ubraniowa | szt. | 1 | SE 30R4
18 | 10.01 | Zabudowa meblowa.Zabudowa do uzgodnienia z użytkownikiem | szt. | 1 | wyk.ind.
19 | 10.02 | Krzesło, metalowa chromowana rama krzesła, siedzisko pokryte skórą ekologiczną | szt. | 2 | SYLWIA S
20 | 10.03 | Stolik okolicznościowy, kwadratowy | szt. | 1 | wyk. Ind.
21 | 11.01 | Regał z półkami ażurowymi wykonany z chromowanej stali. Odporny na korozję. Półki ażurowe – 5 szt. Możliwość regulacji położenia półek. Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie +/- 1cm. | szt. | 1 | METRO
22 | 11.02 | Zlew porządkowy niski, rant z tyłu, bez otworu pod baterię, krata do stawiania wiadra, wykonany ze stali nierdzewnej, blacha osłonowa montowana do ściany, bateria ścienna z ruchomą wylewką, wymiary: szer. 50 cm, gł. 50 cm, wys. 50 cm | szt. | 1 | ZFA0000X-050CK
Maszyny i urządzenia specjalne
23 | 1.03 | Myjnia ultradźwiękowa | szt. | 1 | Ultrasonic 300
24 | 1.04 | Pistolet do suszenia sprężonym powietrzem bez wymiennych końcówek. | szt. | 1 | Selecta
25 | 1.05 | Pistolet z wymiennymi końcówkami. | szt. | 1 | Selecta
26 | 1.09 | Myjnia dezynfektor 10 tac DIN z wyposażeniem przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu AN, kontenerów oraz obuwia operacyjnego | szt. | 2 | 46-5
27 | 2.01 | Zestaw do mycia i dezynfekcji wózków aktywną pianą wózków transportowych. | szt. | 1 | WORLDCHEM
28 | 2.02 | Pistolet do suszenia sprężonym powietrzem bez wymiennych końcówek. | szt. | 1 | SELECTA
29 | 2.03 | Wózek do transportu, pojemność 3 STE | szt. | 2 | HCS1000-038EK
30 | 2.04 | Pojemnik transportowy wraz z pokrywą do zabezpieczenia w transporcie ładunku , wykonany z materiałów odpornych na dezynfekcję termiczną, wymiary: 530-600x320-400x100-150 mm | szt. | 6 | EURO 60X40
31 | 4.02 | Lampa z soczewką podświetlaną. Średnica soczewki 125 mm (±10%), powiększenie minimalne +3 dioptrie, wyposażona w osłonę soczewki przed zanieczyszczeniem w czasie kiedy lampa nie jest używana, podświetlenie na całym obwodzie soczewki, do umocowania na stole, zasilanie 230V, 50 Hz, konstrukcja wykonana z materiału zabezpieczonego przed działaniem korozji | szt. | 2 | 561952601
32 | 4.03 | Dystrybutor podwójny taśmy samoprzylepnej. Podstawa zabezpieczona przed przesuwaniem się po powierzchni stołu podczas odwijania i odrywania taśmy z rolki, konstrukcja wykonana z materiału zabezpieczonego przed działaniem korozji | szt. | 2 | 561570701
33 | 4.04 | Dystrybutor rękawów foliowo-papierowych z obcinarką, minimalna długość cięcia 120 cm, konstrukcja wykonana ze stali gatunku min. AISI 304 lub lakierowana proszkowo, skuteczne cięcie podczas przesuwania noża w obu kierunkach | szt. | 2 | 560171601
34 | 4.05 | Zgrzewarka rolkowa do opakowań (rękawów) papier - folia z drukarką. | szt. | 1 | Proseal Premium
35 | 4.09 | Pistolet do suszenia sprężonym powietrzem umiejscowiony w pobliżu myjni dezynfektorów i okna podawczego. | szt. | 1 | SELECTA
36 | 6.01 | Sterylizator parowy przelotowy z wytwornicą pary 6 STE z wyposażeniem | szt. | 1 | GSS 67H10
37 | 6.02 | Sterylizator parowy przelotowy z wytwornicą pary 1 STE z wyposażeniem | szt. | 1 | HS 33
38 | 1.06 | Wózek uniwersalny z blatem roboczym i półką pod blatem, konstrukcja wykonana ze stali gatunku min. AISI 304, 4 skrętne koła w tym 2 z blokadą, bieżnie kół oraz odbojniki wykonane z niebrudzącego materiału, | szt. | 1 | 460443302
39 | 4.06 | Wózek do składowania i transportu arkuszy papieru do pakietowania. | szt. | 1 | 4402087
40 | 4.08 | Wózek uniwersalny z blatem roboczym i półką pod blatem, konstrukcja wykonana ze stali gatunku min. AISI 304, 4 skrętne koła w tym 2 z blokadą, bieżnie kół oraz odbojniki wykonane z niebrudzącego materiału, | szt. | 2 | 460443302
41 | 7.02 | Wózek uniwersalny z blatem roboczym i półką pod blatem, konstrukcja wykonana ze stali gatunku min. AISI 304, 4 skrętne koła w tym 2 z blokadą, bieżnie kół oraz odbojniki wykonane z niebrudzącego materiału, | szt. | 1 | 460443302
42 | 10.04 | Lodówka do zabudowy. Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz. | szt. | 1
43 | 10.05 | Kuchenka mikrofalowa. Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz. | szt. | 1
44 | 10.06 | Czajnik elektryczny. Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz. | szt. | 1
45 | 11.04 | Stacja Uzdatniania wody z wyposażeniem | szt. | 1 | SUW
Urządzenia komputerowe
46 |  | Komputerowy system rejestracji i archiwizacji w czasie rzeczywistym parametrów procesu dla myjni dezynfektorów i sterylizatorów parowych. | szt. | 1 | T-DOC CYCLE
|  | Niezbędne wyposażenie komputerowe o parametrach niezbędnych dla oferowanego systemu: - komputer AiO minimum CORE I5 , dysk SSD 256 GB, RAM 8 GB , monitor o przekątnej min. 21’, spełniający wymagania normy ENERGY STAR - klawiatura bezprzewodowa, - mysz komputerowa bezprzewodowa, | kpl. | 1
|  | Kolorowa drukarka laserowa, format wydruku A4 | szt. | 1
|  | UPS dla proponowanego zestawu komputerowego nie gorszy niż 600 VA | szt. | 1
|  | RAZEM ( NETTO / BRUTTO ) |  |  |  |  | 0 |  | 0
………………………………………………………….
podpis osoby upoważnionej